## 主被动运动康复机
主被动运动康复机（上肢、下肢、上下肢、包括床旁）
序号 | 指标 | 参数 | 评分
1 | 训练模式 | 主动训练、被动训练、主被动训练、助力训练式 | 10
2 | 设备动力控制
2.1 | 阻力设定 | 步进可调，1Nm可调，档位≥10档 | 5
2.2 | 时间设定 | 步进可调，1min可调 | 5
2.3 | 速度设定 | 步进可调（被动，1rpm可调） | 5
2.4 | 高度调节 | 高度可调 | 5
2.5 | 行程调节 | 3挡 | 2
3 | 设备功能
3.1 | 模式切换 | 主被动训练模式可自动转换 | 6
3.2 | 对称训练 | 左上肢和右上肢可进行对称训练 | 6
3.4 | 语音提示功能 | 具备 | 6
3.5 | 状态显示 | 运动里程 | 1
|  | 运动时间 | 1
|  | 动力供给 | 1
|  | 痉挛次数 | 1
|  | 速率大小 | 1
3.6 | 情景互动模式训练 | 对称训练、协调训练、日常生活训练等 | 6
4 | 安全保障
4.1 | 痉挛保护功能 | 语音提示 | 5
|  | 保护措施（停止、改变方向） | 5
4.2 | 急停功能 | 按键控制 | 3
|  | 声音控制 | 3
5 | 其它
5.1 | 彩色液晶触摸屏 | 具备 | 5
|  | 可扩展显示 | 5
5.2 | 设备可方便移动、固定 | 具备（详细介绍）
6 | 特有技术 | 每项2分（详细填写） | 10
7 | 自主知识产权 | 发明专利、关键零部件（每项2分，最多10分） | 10

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 指标 | 指标 | 评分 | 备注
1 | 员工总数 | ≥500人 | 10 | 企业整体数据
|  | ≥300人 | 8
|  | ≥100人 | 5
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 10
|  | ≥500万 | 8
|  | ≥100万 | 5
3 | 维修站 | ≥30个 | 10
|  | ≥15个 | 8
|  | ≥10个 | 5
4 | 维修工程师人数 | ≥30人 | 10
|  | ≥15人 | 8
|  | ≥10人 | 5
10 | 研发人员 | ≥100人 | 10
|  | ≥50人 | 8
|  | ≥20人 | 5
5 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
6 | 进入市场时间 | ≥5年 | 10 | 主被动整体数据
|  | ≥3年 | 8
|  | ≥1年 | 5
7 | 近三年国内总装机量 | ≥1500台 | 10
|  | ≥800台 | 8
|  | ≥300台 | 6
8 | 2019年装机量 | ≥500台 | 10
|  | ≥300台 | 8
|  | ≥100台 | 6
11 | 认证情况：CE、FDA认证均有，且在有效期内 | CE、FDA认证每项一分 | 2
12 | 国外销售：有 | 有 | 3

## 专家评价
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 整机和部件的工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价 | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性 | 适宜性好10分、一般6分、差3分
|  | 适合使用的医院等级 | 三级以上4分、二级甲等2分、社区1分
| 系统性能 | 系统性能是否满足临床分析要求 | 完全满足10分、基本满足6分、欠缺0分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 故障率 | 每年故障次数 | 0-3次5分、3-10次3分、10次以上1分
| 使用寿命 | 整机正常使用寿命 | 6年以上5分、4年3分、2年左右0分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次0分
售后服务情况 | 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全5分、本区域有维修站，配件基本有保障3、不足1分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应0分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理0分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决0分