## 气动弹道式技术参数
序号 | 指标 | 技术标准 | 评分
1.1 | 主要性能和技术参数 | 冲击波原理：气动弹道式
1.2 | 空气压缩机
1.2.1 | 压力范围 | ≥5.5bar | 3
|  | ≥5.0bar | 2
|  | ≥4.0bar | 1
1.2.2 | 能量密度 | 0-3.00mj/mm2 | 3
|  | 0-1.8mj/mm2 | 2
|  | 0-1.00mj/mm2 | 1
1.2.3 | 计数器功能 | 可实时显示冲击的次数，也可累计每个手柄冲击的总次数 | 1
1.2.4 | 噪音 | ≤65分贝 | 1
|  | ≤40分贝 | 2
1.3 | 频率范围 | 1～25HZ可调，级差0.5HZ | 3
1.4 | 脉冲模式 | 单次冲击和连续冲击 | 2
1.5 | 变频模式 | ≥5种，且至少具备一种模式有3个不同频率段 | 2
1.6 | 冲击波次数 | 1～19900次冲击次数可调 | 1
1.7 | 治疗传导子数量 | ≥5个 | 3
|  | ≥3个 | 2
1.8 | 按摩枪 | 有 | 1
1.9 | 治疗枪配置 | 单枪 | 1
|  | 双枪 | 1.5
|  | 双枪，可同时打 | 2
1.10 | 手枪检测功能 | 具有手枪自动识别检测功能 | 1
1.11 | 显示屏 | 具有彩色可控制液晶屏 | 1
1.12 | 显示屏尺寸 | ≥10寸 | 1
2 | 软件功能
2.1 | 处方数量 | ≥80个 | 3
|  | ≥50个 | 2
|  | ≥20个 | 1
2.2 | 病例库
2.2.1 | 储存患者信息 | 包括病历号、名字、治疗时间、部位、压力、频率、次数、治疗头类型 | 3
2.2.2 | 查看治疗记录 | 自动生成治疗记录曲线图 | 1
2.2.3 | 数据导出功能 | 导出PDF病例文件 | 1
2.3 | 疼痛评估 | 内置VAS疼痛量表 | 1
3 | 独有功能 | 每项1分（请详细填写） | 3
4 | 自主知识产权 | 发明专利、核心部件等情况详细描述 | 10

## 企业情况
企业基本情况表
序号 | 指标 | 指标 | 评分 | 备注
1 | 员工总数 | ≥500人 | 10 | 企业整体数据
|  | ≥300人 | 8
|  | ≥100人 | 5
2 | 注册资本 | ≥1000万 | 10
|  | ≥500万 | 8
|  | ≥100万 | 5
3 | 维修站 | ≥30个 | 10
|  | ≥15个 | 8
|  | ≥10个 | 5
4 | 维修工程师人数 | ≥30人 | 10
|  | ≥15人 | 8
|  | ≥10人 | 5
10 | 研发人员 | ≥100人 | 10
|  | ≥50人 | 8
|  | ≥20人 | 5
5 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
6 | 进入市场时间 | ≥5年 | 10 | 冲击波治疗仪整体数据
|  | ≥3年 | 8
|  | ≥1年 | 5
7 | 近三年国内总装机量 | ≥1000台 | 10
|  | ≥500台 | 8
|  | ≥300台 | 6
8 | 2019年装机量 | ≥300台 | 10
|  | ≥200台 | 8
|  | ≥100台 | 6
11 | 认证情况：CE、FDA认证均有，且在有效期内 | CE、FDA认证每项一分 | 2
12 | 国外销售：有 | 有 | 3

## 专家评价
专家评价表
| 指标 |  | 评分标准
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美2分、一般1分、欠缺0分
|  | 结构外形与色调是否人性化 | 工艺水平好10分、一般5分、欠缺0分
| 技术水准 | 主要技术指标是否领先 | 先进10分、一般5分、欠缺0分
|  | 与相应进口机综合比较的情况 | 相当2分、接近1分、差距较大0分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理3分、一般1分、不合理0分
临床使用情况 | 医生操作环境 | 操作是否简单高效、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 操作界面环境 | 是否是中文界面，人机界面结构是否清晰、处方数量是否可满足用户临床治疗 | 充分考虑10分、一般5分。
| 治疗有效率 | 患者治疗几次后反应有效 | 平均1次5分，平均2次3分，平均3次1分
| 安全性 | 包括电气安全和设备防护安全，是否存在电气、机械等方面的安全隐患 | 很安全10分、安全5分、有风险0分
售后服务情况 | 备用机 | 维修周期内提供备用机 | 提供20分
| 维修站设置 | 维修站区域设置是否合理、有无配件库 | 本地有维修站，配件齐全10分、本区域有维修站，配件基本有保障5、不足2分
| 安装培训 | 是否有安装培训 | 效果好5分，一般3分，不好1分
| 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应10分、次日内响应5分、3日后响应0分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理0分
| 服务效率 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题10分、3日内解决5分、一周以上解决0分