## 产品性能评价
产品性能评价
生产厂商： |  | 型号：
序号 | 指标 | 参数 | 评分标准
1 | 产品规格
1.1 | 规格（光焦度、光学区直径） | 规格齐全，完全覆盖临床需要 规格应包括：光焦度0D至+30D，间隔0.5D， 光学区直径：6.0mm | 10 | 10
|  | 规格较齐全，基本覆盖临床需要（详细填写） | 6
|  | 规格不齐全，主要规格有缺失（详细填写） | 3
|  | 光焦度、直径规格、间隔范围广，加一分（最高3分）（详细填写） | 3 | 3
1.2 | 1.2.1材料 | 疏水性丙烯酸酯（软性） | 10 | 10
|  | 亲水性丙烯酸酯（软性） | 8
|  | 聚甲基丙烯酸甲酯（硬性） | 5
|  | 硅胶（软性） | 5
| 1.2.2材料特殊属性（多选） | 蓝光滤过 | 3 | 3
|  | 表面改性（例如肝素） | 3 | 3
1.3 | 结构设计 | 一件式 | 5 | 5
|  | 三件式 | 3
1.4 | 1.4.1光学设计 | 非球面 | 3 | 3
|  | 球面 | 1
| 1.4.2光学特殊属性（多选） | 景深扩展（EDOF） | 5 | 5
|  | 三焦及以上 | 5 | 5
|  | 双焦 | 3 | 3
|  | 环曲面（Toric) | 3 | 3
1.5 | 微切口 | ≤2.2mm | 7 | 7
|  | 2.3-2.8mm | 5
|  | ＞2.8mm | 3
1.6 | 装载方式 | 预装 | 7 | 7
|  | 非预装 | 4
1.8 | 公开发表临床研究结果，结果正向（最高30分） | 国际刊物（JCR一区） （每篇5分，最高不超过10分） | 10 | 10
|  | 国际刊物（JCR二区、三区）（每篇2分，最高不超过10分） | 10 | 10
|  | 国内刊物 （核心期刊）（每篇2分，最高不超过10分） | 10 | 10
1.7 | 创新产品 | 通过国家药监局《创新医疗器械特别审查程序》 | 10 | 10
1.9 | 自主知识产权 | 发明专利（每项2分，最高不超过10分） | 10 | 10
| 技术先进性 （客观） | 国家级科技奖（每项4分，最高不超过20分） | 20
|  | 省部级科技奖（每项2分，最高不超过10分） | 10
|  | 其它政府、行业性奖项及认证（每项1分，最高不超过5分） | 5

## 企业评价
企业评价
评价指标 | 描述 | 评分标准
公司注册资本 | ＞3000万 | 10
| 800万-3000万 | 6
| ＜800万 | 3
上年度人工晶状体（仅限国产）销售额 | ＞1.5亿 | 10
| 5000万-1.5亿 | 6
| ＜5000万 | 3
高新技术企业认证 | 省部级 | 10
上年度研发投入（金额） | ＞3000万 | 10
| 1000万-3000万 | 6
| ＜1000万 | 3
产品进入市场时间 | ＞5年 | 10
| 1-5年 | 6
| 1年以下 | 3
CE、FDA认证 | 每项1分、
进入国际市场情况（国家数量） | ＞20个 | 10
| 10-20个 | 6
| ＜10个 | 3

## Sheet1
企业基本情况表
序号 | 指标 | 评分标准 | 评分 | 备注
1 | 员工总数 | ≥200人 | 5 | 企业整体数据
|  | ＜200 | 3
2 | 注册资本 | ＞3000万 | 5
|  | 800万-3000万 | 3
|  | ＜800万 | 1
3 | 培训队伍 | ≥30人 | 3
|  | ≥20人 | 2
|  | ≥10人 | 1
4 | 研发人员 | ≥30人 | 5
|  | ≥20人 | 3
|  | ＜20人 | 1
5 | 上年度研发投入（金额） | ＞1000万 | 5
|  | 500万-1000万 | 3
|  | ＜500万 | 1
6 | 高新企业、获奖证书 | 省部级以上 | 5
7 | 进入市场时间 | ≥5年 | 3 | 生产线整体数据
|  | ≥3年 | 2
|  | ≥1年 | 1
8 | 上年度人工晶状体（仅限国产）销售额 | ＞1.5亿 | 5
|  | 5000万-1.5亿 | 3
|  | ＜5000万 | 1
9 | 认证情况：CE、FDA认证 | CE、FDA认证每项2分 | 4
10 | 国外销售 | 有 | 3

## 临床应用评价
专家评价表
生产企业： | 型号：
| 指标 | 评分标准
国产产品覆盖率 （客观） | ＞20省 | 10
| 10-20省 | 6
| ＜10省 | 3
同类产品对比 （主观） | 优于进口同类产品 | 10
| 基本等同进口同类产品 | 6
| 低于进口同类产品 | 3
| 落后淘汰产品 | 否决项
安全性评价 （主观） | 临床安全性优 | 10
| 临床安全性良 | 6
| 临床安全性中 | 3
| 产品相关大规模严重不良反应报告 | 否决项
品牌认同度 （主观） | 品牌认同度优 | 10
| 品牌认同度良 | 6
| 品牌认同度一般 | 3
服务信誉评价 （主观）5分 | 服务信誉优 | 10
| 服务信誉良 | 6
| 服务信誉差 | 否决项

## Sheet2
| 指标 |  | 评分标准 | 评分
产品基本情况 | 外观和工艺 | 外观是否精美 | 精美3分、一般2分、欠缺0分
|  | 工艺水平 | 工艺水平好5分、一般3分、欠缺0分
| 技术水准 | 物理结构的先进性的综合评价 | 先进10分、一般6分、欠缺0分
|  | 与相应进口设备综合比较的情况 | 相当3分、接近2分、差距较大1分
|  | 该机的技术档次 | 高3分、中2分、低1分
| 性价比 | 性能与价格比是否合理 | 合理6分、一般4分、不合理0分
临床使用情况 | 临床应用适宜性 | 功能是否齐全，在临床应用的适宜性 | 适宜性好10分、一般6分、差3分
| 方便性 | 操作是否简单、人机工程学设计是否合理 | 操作简单、设计合理3分、一般2分、欠缺0分
| 安全性 | 设备防护安全 | 很安全3分、安全2分、有风险0分
| 不良事件 | 有无引发不良事件的情况 | 无5分、个别3分、多次0分
售后服务情况 | 响应时间 | 收到要求维修/维护信息时限 | 当天响应5分、3日内响应3分、3日后响应0分
| 服务费用 | 维修/维护费用是否合理 | 合理5分、一般3分、不合理0分
| 服务质量 | 常规维修/维护解决相应问题的能力 | 当日解决问题5分、3日内解决3分、一周以上解决1分